## 声速核查重要参数统计表
序号 | 场站名 | 回路 | 时间 | 品牌 | 诊断结果 | 核查状态 | 用户 | 口径 | 工况流量 | 温度 | 压力 | A/1声道声速 | B/2声道声速 | C/3声道声速 | D/4声道声速 | 测量声速 | 理论声速 | 声速偏差(%) | 声道声速偏差(m/s) | 剖面系数 | 上行增益 | 下行增益 | 上行信噪比 | 下行信噪比 | 接受率 | 漩涡角